## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-04-16 | 0.68444 | 0.88 | 1102 | 800 | 500 | 1000 | 280 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-04-16 | 1.4778 | 1.9 | 1710 | 700 | 500 | 1000 | 300 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-04-16 | 0.72333 | 0.93 | 703 | 1340 | 500 | 1000 | 200 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-04-16 | 2.4889 | 3.2 | 1031 | 2040 | 500 | 1000 | 340 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-04-16 | 0.91 | 1.17 | 656 | 22000 | 500 | 1000 | 4600 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-04-16 | 2.4422 | 3.14 | 855 | <20 | 500 | 1000 | <20 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-04-16 | 0.23333 | 0.3 | 832 | 900 | 500 | 1000 | 480 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-04-16 | 0.24111 | 0.31 | 869 | 200 | 500 | 1000 | 200 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-04-16 | 0.31111 | 0.4 | 769 | 440 | 500 | 1000 | 240 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-04-16 | 0.42 | 0.54 | 1035 | 560 | 500 | 1000 | 200 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-04-16 | 0.44333 | 0.57 | 886 | 550 | 500 | 1000 | 340 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO