## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-05-02 | 2.0844 | 2.68 | 1936 | 700 | 500 | 1000 | 2500 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-05-02 | 1.0422 | 1.34 | 4570 | 500 | 500 | 1000 | 2100 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-05-02 | 1.5167 | 1.95 | 755 | 1000 | 500 | 1000 | 3200 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-05-02 | 4.5111 | 5.8 | 884 | 3200 | 500 | 1000 | 3200 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-05-02 | 0.44333 | 0.57 | 545 | 1100 | 500 | 1000 | 4000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-05-02 | 2.8544 | 3.67 | 631 | <50 | 500 | 1000 | 300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-05-02 | 0.17111 | 0.22 | 714 | 1600 | 500 | 1000 | 5300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-05-02 | 0.35778 | 0.46 | 792 | 7800 | 500 | 1000 | 10000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-05-02 | 0.24111 | 0.31 | 725 | 1900 | 500 | 1000 | 4000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-05-02 | 0.34222 | 0.44 | 856 | 5400 | 500 | 1000 | 10000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-05-02 | 0.28 | 0.36 | 634 | 6700 | 500 | 1000 | 7000 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO