## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-05-07 | 0.63778 | 0.82 | 2080 | 1040 | 500 | 1000 | 3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-05-07 | 0.24889 | 0.32 | 1623 | 240 | 500 | 1000 | 6400 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-05-07 | 1.0189 | 1.31 | 1180 | 3600 | 500 | 1000 | 3200 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-05-07 | 1.0733 | 1.38 | 812 | 3400 | 500 | 1000 | 2800 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-05-07 | 0.49 | 0.63 | 547 | 340 | 500 | 1000 | 2900 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-05-07 | 1.5322 | 1.97 | 831 | 16000 | 500 | 1000 | 3600 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-05-07 | 0.14778 | 0.19 | 553 | 2020 | 500 | 1000 | 3300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-05-07 | 0.17889 | 0.23 | 722 | 220 | 500 | 1000 | 1180 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-05-07 | 0.27222 | 0.35 | 649 | 480 | 500 | 1000 | 300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-05-07 | 0.52111 | 0.67 | 1000 | 5300 | 500 | 1000 | 3300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-05-07 | 0.30333 | 0.39 | 757 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO