## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-05-28 | 0.59889 | 0.77 | 7830 | 460 | 500 | 1000 | 300 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-05-28 | 0.55222 | 0.71 | 6010 | 420 | 500 | 1000 | 140 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-05-28 | 0.79333 | 1.02 | 3840 | 400 | 500 | 1000 | 220 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-05-28 | 0.41222 | 0.53 | 1661 | 620 | 500 | 1000 | 360 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-05-28 | 0.34222 | 0.44 | 1310 | 300 | 500 | 1000 | 260 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-05-28 | 1.3611 | 1.75 | 1092 | <20 | 500 | 1000 | 40 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-05-28 | 0.14778 | 0.19 | 713 | 1400 | 500 | 1000 | 740 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-05-28 | 0.22556 | 0.29 | 814 | 920 | 500 | 1000 | 3360 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-05-28 | 0.29556 | 0.38 | 699 | 2100 | 500 | 1000 | 1100 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-05-28 | 0.73889 | 0.95 | 1372 | 4000 | 500 | 1000 | 4000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-05-28 | 0.40444 | 0.52 | 791 | 3760 | 500 | 1000 | 1600 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO