## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-06-18 | 0.37333 | 0.48 | 10730 | 300 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-06-18 | 0.28 | 0.36 | 3480 | 160 stimate | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-06-18 | 1.2989 | 1.67 | 2600 | 280 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-06-18 | 1.6178 | 2.08 | 1086 | 380 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-06-18 | 0.51333 | 0.66 | 2170 | 220 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-06-18 | 2.5433 | 3.27 | 1179 | <20 | 500 | 1000 | 220 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-06-18 | 0.10111 | 0.13 | 638 | 940 | 500 | 1000 | 1180 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-06-18 | 0.10111 | 0.13 | 793 | 520 | 500 | 1000 | 1100 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-06-18 | 0.21 | 0.27 | 646 | 1200 | 500 | 1000 | 1200 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-06-18 | 0.49778 | 0.64 | 1655 | 140 stimate | 500 | 1000 | 1480 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-06-18 | 0.21 | 0.27 | 790 | 3660 | 500 | 1000 | 1400 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO