## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-06-25 | 0.46667 | 0.6 | 6220 | 160 stimate | 500 | 1000 | 100 stimate | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-06-25 | 0.10889 | 0.14 | 6250 | 120 stimate | 500 | 1000 | 280 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-06-25 | 1.3378 | 1.72 | 1437 | 80 stimate | 500 | 1000 | 460 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-06-25 | 2.0144 | 2.59 | 1166 | 200 | 500 | 1000 | 540 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-06-25 | 0.11667 | 0.15 | 1877 | presenti ma <80 | 500 | 1000 | 100 stimate | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-06-25 | 1.9756 | 2.54 | 1142 | <20 | 500 | 1000 | <20 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-06-25 | 0.077778 | 0.1 | 632 | 1100 | 500 | 1000 | 1040 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-06-25 | <0,1 | <0,1 | 804 | 460 | 500 | 1000 | 1220 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-06-25 | 0.17111 | 0.22 | 721 | 2400 | 500 | 1000 | 1400 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-06-25 | 0.37333 | 0.48 | 1890 | 480 | 500 | 1000 | 460 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-06-25 | 0.14 | 0.18 | 797 | >3000 | 500 | 1000 | 1960 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO