## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-07-02 | <0,1 | <0,1 | 10050 | 260 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-07-02 | 0.14 | 0.18 | 8830 | presenti ma <180 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-07-02 | 0.26444 | 0.34 | 9680 | 340 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-07-02 | 0.84 | 1.08 | 1423 | 180 stimate | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-07-02 | 0.18667 | 0.24 | 3810 | 120 stimate | 500 | 1000 | 1960 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-07-02 | 1.6489 | 2.12 | 1112 | <20 | 500 | 1000 | 640 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-07-02 | 0.14778 | 0.19 | 659 | 660 | 500 | 1000 | 980 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-07-02 | <0,1 | <0,1 | 739 | 1100 | 500 | 1000 | 1860 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-07-02 | 0.21 | 0.27 | 658 | 1560 | 500 | 1000 | 1240 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-07-02 | 0.11667 | 0.15 | 712 | >3000 | 500 | 1000 | 1120 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-07-02 | 0.46667 | 0.6 | 762 | 2980 | 500 | 1000 | 1680 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO