## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-07-16 | 0.44333 | 0.57 | 15230 | 220 | 500 | 1000 | 260 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-07-16 | 0.15556 | 0.2 | 4900 | 220 | 500 | 1000 | 480 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-07-16 | 1.2833 | 1.65 | 5330 | 440 | 500 | 1000 | 700 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-07-16 | 1.96 | 2.52 | 1136 | 340 | 500 | 1000 | 1380 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-07-16 | 0.30333 | 0.39 | 1623 | 240 | 500 | 1000 | 440 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-07-16 | 4.06 | 5.22 | 1156 | <20 | 500 | 1000 | <20 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-07-16 | 0.21778 | 0.28 | 726 | 1420 | 500 | 1000 | 1380 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-07-16 | <0,1 | <0,1 | 800 | 700 | 500 | 1000 | 1340 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-07-16 | 0.35 | 0.45 | 845 | 2200 | 500 | 1000 | 1640 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-07-16 | 0.39667 | 0.51 | 1696 | 700 | 500 | 1000 | 820 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-07-16 | 0.57556 | 0.74 | 1308 | >3000 | 500 | 1000 | 1500 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO