## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-07-23 | 0.64556 | 0.83 | 3270 | 6650 | 500 | 1000 | 6550 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-07-23 | 0.21778 | 0.28 | 3730 | 300 stimate | 500 | 1000 | 1150 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-07-23 | 0.45889 | 0.59 | 391 | >7500 | 500 | 1000 | >7500 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-07-23 | 1.7189 | 2.21 | 564 | >7500 | 500 | 1000 | >7500 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-07-23 | 0.15556 | 0.2 | 153 | >7500 | 500 | 1000 | 1380 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-07-23 | 1.5011 | 1.93 | 774 | 1750 | 500 | 1000 | 450 stimate | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-07-23 | 0.24889 | 0.32 | 766 | 1650 | 500 | 1000 | 3450 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-07-23 | 0.22556 | 0.29 | 764 | 2050 | 500 | 1000 | 5200 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-07-23 | 0.53667 | 0.69 | 547 | >7500 | 500 | 1000 | >7500 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-07-23 | 0.34222 | 0.44 | 1625 | 350 stimate | 500 | 1000 | 600 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-07-23 | 0.56778 | 0.73 | 1259 | 3350 | 500 | 1000 | 2100 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO