## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-07-30 | <0,1 | <0,1 | 8000 | 120 stimate | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-07-30 | 0.27222 | 0.35 | 5290 | 140 stimate | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-07-30 | 1.12 | 1.44 | 7060 | 1000 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-07-30 | 1.4078 | 1.81 | 1170 | 2140 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-07-30 | 0.13222 | 0.17 | 1230 | 640 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-07-30 | 3.9589 | 5.09 | 1154 | <20 | 500 | 1000 | 320 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-07-30 | 0.16333 | 0.21 | 773 | 1040 | 500 | 1000 | 620 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-07-30 | 0.077778 | 0.1 | 835 | 1420 | 500 | 1000 | 2520 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-07-30 | 0.35 | 0.45 | 824 | 2400 | 500 | 1000 | 1600 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-07-30 | 0.093333 | 0.12 | 729 | 420 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-07-30 | 0.35 | 0.45 | 811 | 2280 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO