## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-08-13 | 0.96444 | 1.24 | 7780 | 260 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-08-13 | 0.17889 | 0.23 | 10830 | 14 stimate | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-08-13 | 2.0844 | 2.68 | 4330 | 340 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-08-13 | 2.2322 | 2.87 | 1189 | 480 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-08-13 | 0.45111 | 0.58 | 6870 | 560 | 500 | 1000 | 2420 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-08-13 | 9.9089 | 12.74 | 1119 | >3000 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-08-13 | 0.15556 | 0.2 | 724 | 2880 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-08-13 | <0,1 | <0,1 | 816 | 1360 | 500 | 1000 | 1980 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-08-13 | 0.71556 | 0.92 | 885 | >3000 | 500 | 1000 | 1400 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-08-13 | 0.51333 | 0.66 | 2150 | 360 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-08-13 | 0.48222 | 0.62 | 1081 | >3000 | 500 | 1000 | 1760 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO