## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-08-20 | 2.6444 | 3.4 | 11810 | 240 | 500 | 1000 | 460 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-08-20 | 0.24889 | 0.32 | 10820 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-08-20 | 8.5556 | 11 | 4220 | 540 | 500 | 1000 | 480 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-08-20 | 9.7222 | 12.5 | 1285 | 970 | 500 | 1000 | 1300 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-08-20 | 2.1 | 2.7 | 6720 | 140 | 500 | 1000 | 130 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-08-20 | 10.8889 | 14 | 1153 | <10 | 500 | 1000 | <10 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-08-20 | 0.73889 | 0.95 | 770 | 520 | 500 | 1000 | 490 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-08-20 | 0.10111 | 0.13 | 829 | 710 | 500 | 1000 | 1600 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-08-20 | 2.2556 | 2.9 | 876 | 2300 | 500 | 1000 | 870 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-08-20 | 3.9667 | 5.1 | 830 | 5400 | 500 | 1000 | 1400 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-08-20 | 0.35 | 0.45 | 674 | 3400 | 500 | 1000 | 1700 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO