## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-08-27 | 1.2756 | 1.64 | 8250 | 1400 | 500 | 1000 | 1300 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-08-27 | 1.3611 | 1.75 | 8960 | 1900 | 500 | 1000 | 1400 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-08-27 | 1.2133 | 1.56 | 4590 | 1500 | 500 | 1000 | 980 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-08-27 | 3.6322 | 4.67 | 830 | 1400 | 500 | 1000 | 1100 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-08-27 | 0.29556 | 0.38 | 418 | 660 | 500 | 1000 | 1000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-08-27 | 5.8489 | 7.52 | 1034 | <10 | 500 | 1000 | 40 stimate | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-08-27 | 0.39667 | 0.51 | 676 | 1500 | 500 | 1000 | 1100 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-08-27 | 0.21 | 0.27 | 800 | 1100 | 500 | 1000 | 1300 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-08-27 | 0.98 | 1.26 | 880 | 2900 | 500 | 1000 | 1900 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-08-27 | 0.78556 | 1.01 | 1980 | 180 | 500 | 1000 | 70 stimate | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-08-27 | 0.32667 | 0.42 | 486 | 100 | 500 | 1000 | 200 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO