## Foglio1
Descrizione | Prelievo |  |  |  |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne |  | Limiti acque marine | Limiti acque interne
| Data | Azoto ammoniacale | Ione ammonio | Conducibilità a 20° C | Escherichia coli | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterococchi Int | Enterococchi Int | Enterococchi Int
|  | mg/l | mg/l | µS/cm | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml | ufc/100 ml
MOTRONE PUNTO 1 Motrone | 2018-09-10 | 0.14 | 0.18 | 31700 | 280 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 2 Aurelia canale Teso | 2018-09-10 | 0.38111 | 0.49 | 3280 | 360 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 3 Aurelia Baccatoio | 2018-09-10 | 0.42 | 0.54 | 4500 | 1000 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 4 Baccatoio | 2018-09-10 | 0.43556 | 0.56 | 1904 | 1140 | 500 | 1000 | 1360 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 5 fosso Gora | 2018-09-10 | <0,1 | <0,1 | 512 | 720 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
MOTRONE PUNTO 6 fosso Arginello | 2018-09-10 | 0.92556 | 1.19 | 1157 | 980 | 500 | 1000 | 1720 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO A Ponte del Principe | 2018-09-10 | 0.17111 | 0.22 | 773 | 820 | 500 | 1000 | 1540 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO B via Barcaio | 2018-09-10 | 0.14778 | 0.19 | 833 | 1320 | 500 | 1000 | 3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO C via Nizza | 2018-09-10 | 0.24889 | 0.32 | 834 | 2620 | 500 | 1000 | >3000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO D fosso Magnanina | 2018-09-10 | 0.88667 | 1.14 | 1749 | 4700 | 500 | 1000 | >15000 | 200 | 400
FIUMETTO PUNTO E fosso Tonfano invertito | 2018-09-10 | 0.26444 | 0.34 | 742 | 1500 | 500 | 1000 | 6800 | 200 | 400
MOTRONE | [5 empty] | FIUMETTO